## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [8 empty] | "______ " _______________2019 г.
Строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-03
(локальная смета)
| на | 05-01-03 Видеонаблюдение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________196,075 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________189,688 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,387 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,150 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________145,65 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Система видеонаблюдения
1 | ТЕРм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 1 | 20.94 | 19.4 | 1.15 | 0.08 | 21 | 19 | 1
2 | Прайс-лист | RVi-R16LA Видеорегистратор 16-канальный | шт | 1 | 4658.36 |  |  |  | 4658
3 | Прайс-лист | Накопитель HDD 2.0Тb Toshiba (DT01ACA200) | шт | 1 | 1532.32 |  |  |  | 1532
4 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | 1 шт. | 1 | 22.48 | 7.05 | 15.29 |  | 22 | 7 | 15
5 | Прайс-лист | МОНИТОР 24" BENQ GL2450HM GL.BLACK, LED | шт | 1 | 2631.84 |  |  |  | 2632
6 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 | 54.08 | 47.87 | 0.24 |  | 54 | 48
7 | Прайс-лист | ИВЭПР 12/5 Источник вторичного электропитания резервированный, 12 В, ток 5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 7 А*ч | шт | 1 | 1397.89 |  |  |  | 1398
8 | Прайс-лист | Аккумулятор 7 А/ч | шт | 2 | 344.49 |  |  |  | 689
9 | ТЕРм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | 1 шт. | 7 | 26.29 | 23.44 | 2.31 |  | 184 | 164 | 16
10 | Прайс-лист | Камера видеонаблюдения уличная в стандартном исполнении RVi-165C NEW | шт | 4 | 1494.33 |  |  |  | 5977
11 | Прайс-лист | Камера видеонаблюдения купольная RVi-27B | шт | 3 | 1354.81 |  |  |  | 4064
12 | Прайс-лист | BNC коннектор | шт | 14 | 6.61 |  |  |  | 93
13 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.6 | 426.28 | 112.02 | 40.77 |  | 682 | 179 | 65
14 | Прайс-лист | Труба гофрированная ПВХ 25 мм | м | 160 | 5.32 |  |  |  | 851
15 | Прайс-лист | Крепёж для ПВХ трубы 25 мм | шт. | 280 | 3.81 |  |  |  | 1067
16 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 1.6 | 48.69 | 33.9 | 2.33 | 0.1 | 78 | 54 | 4
17 | Прайс-лист | Кабель КВК-В 2х0,75 | м | 160 | 9.05 |  |  |  | 1448
18 | ТЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 7 | 66.83 | 65.52 |  |  | 468 | 459
19 | ТЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 1 | 220.42 | 220.42 |  |  | 220 | 220
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 26138 | 1150 | 101
Накладные расходы | [8 empty] | 864
Сметная прибыль | [8 empty] | 546
Итого по разделу 1 Система видеонаблюдения | [8 empty] | 196075
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 26138 | 1150 | 101
Накладные расходы | [8 empty] | 864
Сметная прибыль | [8 empty] | 546
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 77
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 21944
Монтаж оборудования | [8 empty] | 484
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 2087
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 1448
Прокладка и монтаж сетей связи | [8 empty] | 1097
Итого | [8 empty] | 27137
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09, Краснодарский край СМР=6,99" | [8 empty] | 189688
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 6387
Итого | [8 empty] | 196075
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 24887
Машины и механизмы | [8 empty] | 101
ФОТ | [8 empty] | 1150
Накладные расходы | [8 empty] | 864
Сметная прибыль | [8 empty] | 546
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 196075