## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
|  | на | СМР Реконструкция Адыгейского филиала и ПУ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16441,040 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11714,687 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1986,180 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________119,242 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15551,03 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР46-04-005-01 | Разборка монолитных перегородок: бетонных | 1 м3 | 0.11 | 267.3 | 73.73 | 193.57 | 22.34 |  | 29 | 8 | 21 | 2 | 10.37 | 1.14
2 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.04 | 2609.71 | 257.94 | 228.1 | 24.17 |  | 104 | 10 | 9 | 1 | 40.43 | 1.62
3 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.2 | 286.25 | 26.52 | 40.38 | 4.25 |  | 1775 | 164 | 250 | 26 | 3.73 | 23.13
Стены
4 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 168 | 135.62 | 58.59 | 77.03 | 8.89 |  | 22784 | 9843 | 12941 | 1494 | 8.24 | 1384.32
5 | ТЕР10-04-010-04 | (Демонтаж) Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.94 | 1940.55 | 1733.05 | 207.5 | 7.57 |  | 1824 | 1629 | 195 | 7 | 238.06 | 223.78
6 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1.98 | 593.81 | 469.58 | 124.23 | 16.32 |  | 1176 | 930 | 246 | 32 | 74.3 | 147.11
7 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 8.15 | 65.1 | 65.1 |  |  |  | 531 | 531 |  |  | 10.4 | 84.76
8 | ТЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0.0015 | 96378.18 | 4509.1 | 4558.71 | 405.21 |  | 145 | 7 | 7 | 1 | 670 | 1.01
9 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2.119 | 142.85 | 142.85 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 22.82 | 48.36
Полы
10 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 2.65 | 23.6 | 23.6 |  |  |  | 63 | 63 |  |  | 3.77 | 9.99
11 | ТЕРр57-2-2 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 покрытия | 3 | 227.51 | 222.17 | 5.34 | 1.35 |  | 683 | 667 | 16 | 4 | 35.49 | 106.47
12 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.31 | 537.08 | 477.91 | 59.17 | 14.96 |  | 166 | 148 | 18 | 5 | 69.87 | 21.66
13 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий: цементных | 100 м2 покрытия | 0.31 | 2120.59 | 760.61 | 1359.98 | 167.16 |  | 657 | 236 | 421 | 52 | 111.2 | 34.47
Потолок
14 | ТЕР15-01-047-15 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3 | 874.99 | 541.5 | 333.49 | 5.53 |  | 2625 | 1625 | 1000 | 17 | 71.72 | 215.16
Двери
15 | ТЕРр56-9-2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.43 | 3156.82 | 2890.93 | 265.89 | 30.69 |  | 1357 | 1243 | 114 | 13 | 449.6 | 193.33
Раздел 2. Общестроительные работы
Двери
16 | ТЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 9.696 | 99.26 | 16.95 | 8.58 |  |  | 962 | 164 | 83 |  | 2.07 | 20.07
17 | Прайс-лист | Дверь противопожарная металлическая однопольная | шт. | 4 | 4329 |  |  |  |  | 17316
18 | Прайс-лист | Доводчик для противопожарной двери | шт. | 4 | 541.13 |  |  |  |  | 2165
19 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 5 733,90 = 30 683,90 - 100 x 249,50 | 100 м2 проемов | 0.737 | 5733.9 | 828 | 372.76 |  |  | 4226 | 610 | 275 |  | 115 | 84.76
20 | Прайс-лист | Дверной блок в комплекте | шт. | 39 | 3759.02 |  |  |  |  | 146602
стены обои
21 | ТЕР10-04-010-04 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2.96 | 21396.28 | 2475.78 | 296.43 | 10.81 |  | 63333 | 7328 | 877 | 32 | 340.08 | 1006.64
22 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.92 | 3506.4 | 382.43 | 28.55 | 14.89 |  | 20758 | 2264 | 169 | 88 | 51.89 | 307.19
23 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 60 | 14.06 |  |  |  |  | 844
24 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1.67 | 12539.2 | 1163.96 | 490.93 | 42.7 |  | 20940 | 1944 | 820 | 71 | 170.17 | 284.18
25 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.34 | 2108.01 | 648.09 | 112.23 | 46.17 |  | 7041 | 2165 | 375 | 154 | 85.84 | 286.71
26 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 17.55 | 4946.33 | 578.59 | 33.89 | 15.9 |  | 86808 | 10154 | 595 | 279 | 73.8 | 1295.19
27 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов | 100 м2 покрытия | 17.55 | 128.66 | 125.99 | 2.32 | 0.1 |  | 2258 | 2211 | 41 | 2 | 16.32 | 286.42
28 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 351 | 14.06 |  |  |  |  | 4935
29 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен и откосов по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 461,94 = 2 016,66 - 1,15 x 1 351,93 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 17.55 | 461.94 | 341.8 | 1.37 | 0.1 |  | 8107 | 5999 | 24 | 2 | 46.95 | 823.97
30 | Прайс-лист | Обои флизелиновые под покраску | м2 | 2018 | 62.34 |  |  |  |  | 125802
31 | ТЕР15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен и откосов подготовленным под окраску 588,83 = 1 387,99 - 0,063 x 12 685,13 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 17.55 | 588.83 | 358.36 | 13.25 | 0.21 |  | 10334 | 6289 | 233 | 4 | 46.42 | 814.67
32 | Прайс-лист | Краска водоэмульсионная | кг | 1106 | 73.25 |  |  |  |  | 81015
33 | ТЕР09-03-046-01 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0.1936 | 3494.56 | 2621.3 | 592.47 | 22.86 |  | 677 | 507 | 115 | 4 | 324.82 | 62.89
34 | Прайс-лист | Алюминиевые конструкции | м2 | 19.36 | 4906.2 |  |  |  |  | 94984
Стены плитка
35 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.25 | 593.81 | 469.58 | 124.23 | 16.32 |  | 148 | 117 | 31 | 4 | 74.3 | 18.58
36 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.25 | 142.85 | 142.85 |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 22.82 | 5.71
37 | ТЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.25 | 1415.92 | 965.81 | 450.11 | 51.95 |  | 354 | 241 | 113 | 13 | 141.2 | 35.3
38 | ТЕР10-05-004-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.18 | 19529.12 | 1368.64 | 15.62 |  |  | 3515 | 246 | 3 |  | 188 | 33.84
39 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.98 | 3506.4 | 382.43 | 28.55 | 14.89 |  | 6943 | 757 | 57 | 29 | 51.89 | 102.74
40 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 2 922,36 = 8 808,36 - 100 x 58,86 | 100 м2 поверхности облицовки | 1.98 | 2922.36 | 1176.77 | 33.81 | 13.48 |  | 5786 | 2330 | 67 | 27 | 159.67 | 316.15
41 | Прайс-лист | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м2 | 198 | 187.59 |  |  |  |  | 37143
Потолок
42 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 249,99 = 5 621,31 - 103 x 42,44 | 100 м2 поверхности облицовки | 3 | 1249.99 | 773.57 | 476.42 | 7.9 |  | 3750 | 2321 | 1429 | 24 | 102.46 | 307.38
43 | ТССЦ-101-4192 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS | м2 | 309 | 72.95 |  |  |  |  | 22542
Ламинат
44 | ТЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом 802,24 = 10 866,72 - 102,5 x 98,19 | 100 м2 покрытия | 3 | 802.24 | 193.36 | 11.43 |  |  | 2407 | 580 | 34 |  | 25.61 | 76.83
45 | ТССЦ-101-4668 | Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм | м2 | 307.5 | 360.53 |  |  |  |  | 110863
46 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 251,08 = 909,60 - 101 x 6,52 | 100 м плинтуса | 2.97 | 251.08 | 49.08 | 8.9 |  |  | 746 | 146 | 26 |  | 6.66 | 19.78
47 | ТССЦ-101-4858 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 300 | 21.86 |  |  |  |  | 6558
Керамогранит
48 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.31 | 2095.79 | 252.07 | 66.15 | 13.2 |  | 650 | 78 | 21 | 4 | 39.51 | 12.25
49 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.31 | 889.5 | 6.38 | 24.4 | 4.36 |  | 276 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.31
50 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 516,95 = 10 719,79 - 102 x 80,42 | 100 м2 покрытия | 0.31 | 2516.95 | 840.86 | 178.82 | 38.74 |  | 780 | 261 | 55 | 12 | 119.78 | 37.13
51 | Прайс-лист | Гранит керамический | м2 | 31.62 | 209.24 |  |  |  |  | 6616
Откосы
52 | ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.25 | 5623.92 | 2758.03 | 47.66 | 12.05 |  | 1406 | 690 | 12 | 3 | 383.06 | 95.77
53 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 1759.62 | 530.75 | 20.35 | 0.31 |  | 440 | 133 | 5 |  | 68.75 | 17.19
54 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.25 | 52.11 | 50.57 | 1.37 | 0.1 |  | 13 | 13 |  |  | 6.55 | 1.64
55 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 3.3 | 14.06 |  |  |  |  | 46
Раздел 3. Лестница
Демонтаж
56 | ТЕР46-04-003-03 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 2.5 | 1284.97 | 220.66 | 1064.31 | 122.83 |  | 3212 | 552 | 2660 | 307 | 32.26 | 80.65
57 | ТЕР46-04-013-02 | Разборка лестничных: маршей на двух косоурах | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.2 | 3507.07 | 2426.17 | 814.8 | 134.73 |  | 701 | 485 | 163 | 27 | 377.32 | 75.46
58 | ТЕР46-04-014-01 | Разборка ступеней: на косоурах | 100 м ступеней | 0.1 | 518.27 | 464.02 | 54.25 | 6.26 |  | 52 | 47 | 5 | 1 | 66.1 | 6.61
Монтаж
59 | ТЕР46-01-004-02 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.2652 | 8742.86 | 1533.74 | 1016.69 | 53.2 |  | 2319 | 407 | 270 | 14 | 195.63 | 51.88
60 | ТССЦ-101-1808 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | -0.1883 | 4996.82 |  |  |  |  | -941
61 | ТССЦ-101-3692 | Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс | т | 0.2652 | 6152.73 |  |  |  |  | 1632
62 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.2338 | 924.64 | 244.39 | 581.72 | 58.71 |  | 216 | 57 | 136 | 14 | 32.37 | 7.57
63 | ТССЦ-201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.2338 | 11871.94 |  |  |  |  | 2776
64 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.0492 | 1109.68 | 288.39 | 722.76 | 49.18 |  | 55 | 14 | 36 | 2 | 39.13 | 1.93
65 | ТССЦ-201-0391 | Площадки площадью от 2 до 4 м2 | м2 | 2.68 | 700.47 |  |  |  |  | 1877
66 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.3258 | 8109.69 | 460.24 | 40.11 | 1.56 |  | 2642 | 150 | 13 | 1 | 63.22 | 20.6
67 | ТЕР09-03-040-01 прим. | Монтаж защитных ограждений | 1 т конструкций | 0.1249 | 1017.66 | 670.4 | 64.54 | 1.25 |  | 127 | 84 | 8 |  | 94.29 | 11.78
68 | Прайс-лист | Ограждение никилерованное | м1 | 35.46 | 1096.68 |  |  |  |  | 38888
69 | ТЕР06-01-041-07 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм 40 148,55 = 169 628,10 - 11,9 x 5 128,74 - 101,5 x 674,36 | 100 м3 в деле | 0.0074 | 40148.55 | 11611.91 | 6732.3 | 473.18 |  | 297 | 86 | 50 | 4 | 1675.6 | 12.4
70 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.0668 | 5367.18 |  |  |  |  | 359
71 | ТССЦ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.0668 | 1549.17 |  |  |  |  | 103
72 | ТССЦ-401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0.7511 | 718.23 |  |  |  |  | 539
73 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.185 | 452.18 | 90.8 | 13.48 | 0.16 |  | 84 | 17 | 2 |  | 10.62 | 1.96
74 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.185 | 853.16 | 55.76 | 9.6 | 0.16 |  | 158 | 10 | 2 |  | 7.66 | 1.42
75 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 18.5 | 6.16 | 6.16 |  |  |  | 114 | 114 |  |  | 0.9 | 16.65
76 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 18.5 | 1.15 | 0.68 | 0.47 |  |  | 21 | 13 | 8 |  | 0.1 | 1.85
77 | ТЕР15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм 7 436,25 = 19 653,81 - 102 x 119,78 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.185 | 7436.25 | 2787.11 | 74.19 | 17.76 |  | 1376 | 516 | 14 | 3 | 378.17 | 69.96
78 | Прайс-лист | Гранит керамический | м2 | 23.125 | 209.24 |  |  |  |  | 4839
Раздел 4. Водоснабжение
79 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1.9 | 3290.74 | 1514.31 | 1325.26 | 139.43 |  | 6252 | 2877 | 2518 | 265 | 190.24 | 361.46
80 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.11 | 448.59 | 436.67 | 11.92 | 3.01 |  | 49 | 48 | 1 |  | 63.84 | 7.02
81 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 550,59 = 3 921,39 - 10 x 337,08 | 10 компл. | 1.1 | 550.59 | 188 | 50.7 | 3.32 |  | 606 | 207 | 56 | 4 | 24.64 | 27.1
82 | Прайс-лист | Унитаз с бачком | комплект | 11 | 1370.85 |  |  |  |  | 15079
83 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.05 | 361.57 | 350.89 | 10.68 | 2.7 |  | 18 | 18 |  |  | 51.3 | 2.57
84 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 266,88 = 1 332,18 - 10 x 106,53 | 10 компл. | 0.5 | 266.88 | 167.14 | 26.65 | 1.35 |  | 133 | 84 | 13 | 1 | 21.65 | 10.83
85 | Прайс-лист | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 5 | 1082.25 |  |  |  |  | 5411
86 | Прайс-лист | Смеситель для раковин настольный, рычажный, литой поворотный излив | шт. | 5 | 505.05 |  |  |  |  | 2525
87 | Прайс-лист | Кран шаровый, диаметром: 20мм | шт | 20 | 71.86 |  |  |  |  | 1437
88 | ТЕР16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 5 | 63.3 | 35.5 | 3.87 |  |  | 317 | 178 | 19 |  | 4.46 | 22.3
89 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.7 | 279.31 | 231.18 | 8.07 | 1.04 |  | 196 | 162 | 6 | 1 | 34.66 | 24.26
90 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.35 | 4660.41 | 511.35 | 3.46 | 0.21 |  | 1631 | 179 | 1 |  | 64.24 | 22.48
91 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.38 | 9057.48 | 490.34 | 8.09 | 0.52 |  | 3442 | 186 | 3 |  | 61.6 | 23.41
92 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 | 253.87 | 61.15 | 0.96 |  |  | 508 | 122 | 2 |  | 8.94 | 17.88
Раздел 5. Электроснабжение
93 | ТЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | 51.41 | 14.17 | 2.83 | 0.1 |  | 51 | 14 | 3 |  | 1.78 | 1.78
94 | Прайс-лист | ЩС1 Щит распределительный встраиваемый ЩРв-п-24 прозрачная дверь с замком и клемным боксом | шт | 1 | 809.78 |  |  |  |  | 810
95 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 19 | 18.84 | 8.72 | 9.32 | 0.42 |  | 358 | 166 | 177 | 8 | 1.13 | 21.47
96 | Прайс-лист | Автоматический выключатель 1-полюсный 25А IEK | шт | 10 | 29.88 |  |  |  |  | 299
97 | Прайс-лист | Автомат дифференциальный АД-12/16 30 мА 2р | шт | 5 | 192.78 |  |  |  |  | 964
98 | Прайс-лист | Автоматический выключатель 1-полюсный 16А IEK | шт | 4 | 29.88 |  |  |  |  | 120
99 | ТЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 1 | 28.16 | 8.72 | 18.64 | 0.83 |  | 28 | 9 | 19 | 1 | 1.13 | 1.13
100 | Прайс-лист | Автоматический выключатель 3-полюсный 80А IEK | шт | 1 | 117.97 |  |  |  |  | 118
101 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.1 | 94.92 | 82.5 |  |  |  | 9 | 8 |  |  | 9.27 | 0.93
102 | Прайс-лист | Провода силовые для электрических установок с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 | м | 10 | 30.45 |  |  |  |  | 305
103 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.68 | 1321.97 | 1044.35 | 230.67 | 10.29 |  | 899 | 710 | 157 | 7 | 131.2 | 89.22
104 | Прайс-лист | Светильник светодиодный встраиваемый/накладной 595x595x50мм 36ВТ 6500К VARTON | шт | 68 | 507.51 |  |  |  |  | 34511
105 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.14 | 1645.4 | 562.29 | 226.85 | 9.14 |  | 230 | 79 | 32 | 1 | 70.64 | 9.89
106 | Прайс-лист | Светильник с компактной люминесцентной лампой НПО-22 | шт | 8 | 76.16 |  |  |  |  | 609
107 | Прайс-лист | Светильник аварийный 2х8 БС-943-2х8 | шт | 6 | 1256.38 |  |  |  |  | 7538
108 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.05 | 251.43 | 208.87 | 6.03 | 0.31 |  | 13 | 10 |  |  | 26.24 | 1.31
109 | Прайс-лист | Выключатель двухклавишный 16А белый | шт | 5 | 52.62 |  |  |  |  | 263
110 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.11 | 247.53 | 205.05 | 6.03 | 0.31 |  | 27 | 23 | 1 |  | 25.76 | 2.83
111 | Прайс-лист | Valena Выключатель одноклавишный 16А белый | шт | 11 | 44.16 |  |  |  |  | 486
112 | Прайс-лист | W59 Рамка 1 пост IP44 белая | шт | 11 | 12.47 |  |  |  |  | 137
113 | Прайс-лист | Установочная коробка д68 | шт | 11 | 1.66 |  |  |  |  | 18
114 | Прайс-лист | Коробка распаечная КМ41235 | шт | 56 | 12.83 |  |  |  |  | 718
115 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.63 | 374.77 | 275.1 | 11.73 | 0.31 |  | 236 | 173 | 7 |  | 34.56 | 21.77
116 | Прайс-лист | Розетка накладная на два контакта с заземлением 16 А - 250 В со шторками белая | шт | 15 | 41.05 |  |  |  |  | 616
117 | Прайс-лист | VIVA Розетка силовая с заземлением белая | шт | 48 | 61.09 |  |  |  |  | 2932
118 | Прайс-лист | VIVA Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 | шт | 48 | 11.74 |  |  |  |  | 564
119 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 4.25 | 426.28 | 112.02 | 40.77 |  |  | 1812 | 476 | 173 |  | 15.2 | 64.6
120 | Прайс-лист | Труба ПВХ д.25мм гофрированная | м | 430.1 | 3.32 |  |  |  |  | 1428
121 | Прайс-лист | Клипса для крепления трубы Д=25 | шт | 8.417 | 0.58 |  |  |  |  | 5
122 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 4.301 | 61.87 | 40.69 | 4.66 | 0.21 |  | 266 | 175 | 20 | 1 | 5.39 | 23.18
123 | ТЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 3.349 | 24.59 | 13.82 | 2.33 | 0.1 |  | 82 | 46 | 8 |  | 1.83 | 6.13
124 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнгLS 3х1,5 | м | 765 | 7.29 |  |  |  |  | 5577
125 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 1.68 | 226.78 | 155.12 | 37.42 | 0.1 |  | 381 | 261 | 63 |  | 20.33 | 34.15
126 | Прайс-лист | Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner | м | 93 | 54.67 |  |  |  |  | 5084
127 | Прайс-лист | Кабель-канал 16х25 мм | м | 75 | 3.8 |  |  |  |  | 285
128 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 8.64 | 171.89 | 76.58 | 57.81 | 2.08 |  | 1485 | 662 | 499 | 18 | 9.92 | 85.71
129 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнгLS 3х2,5 | м | 864 | 9.86 |  |  |  |  | 8519
130 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 177.22 | 89.89 | 50.49 | 3.4 |  | 177 | 90 | 50 | 3 | 10.1 | 10.1 | 0.001
131 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 | 54.08 | 47.87 | 0.24 |  |  | 54 | 48 |  |  | 5.76 | 5.76
132 | Прайс-лист | Источник бесперебойного питания Русэлт ИДП-2-3/3-30-380-Д | шт. | 1 | 68683.84 |  |  |  |  | 68684
Раздел 6. Благоустройство
Благоустройство территории
133 | ТЕР47-01-048-02 | Устройство корыта глубиной 40 см | 100 м2 корыта | 1.115 | 452.86 | 452.86 |  |  |  | 505 | 505 |  |  | 74.73 | 83.32
134 | ТЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 1.115 | 974.65 | 51.82 | 75.87 | 7.1 |  | 1087 | 58 | 85 | 8 | 7.7 | 8.59
135 | ТССЦ-408-0045 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 7.56 | 204.29 |  |  |  |  | 1544
136 | ТЕРр69-16-2 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 1.115 | 15600.1 | 821.83 | 3454.13 | 66.64 |  | 17394 | 916 | 3851 | 74 | 126.63 | 141.19
137 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.167 | 2101.54 | 101.08 | 1914.56 | 136.58 |  | 351 | 17 | 320 | 23 | 15.72 | 2.63
138 | ТССЦ-407-0027 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 16.7 | 344.09 |  |  |  |  | 5746
139 | ТЕР11-01-025-02 | Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 100 м2 покрытия | 1.115 | 27287.21 | 849.6 | 453.95 | 29.14 |  | 30425 | 947 | 506 | 32 | 118 | 131.57
140 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.54 | 4869.35 | 516.58 | 94.68 | 7.07 |  | 2629 | 279 | 51 | 4 | 76.08 | 41.08
141 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 50 | 44.99 |  |  |  |  | 2250
142 | ТССЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 4 | 81.21 |  |  |  |  | 325
143 | ТЕР27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 100 м лотка | 0.43 | 8187.71 | 1143.43 | 5758.37 | 445.56 |  | 3521 | 492 | 2476 | 192 | 169.9 | 73.06
144 | прайс-лист | Лоток ЛТ 50.20.6 | шт | 86 | 28.57 |  |  |  |  | 2457
Раздел 7. Вентиляция и кондиционирование
Кондиционирование
145 | ТЕР20-06-018-05 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт | 1 сплит-система | 8 | 303.16 | 42.45 | 10.8 |  |  | 2425 | 340 | 86 |  | 4.77 | 38.16
146 | Прайс-лист | Сплит система | шт | 8 | 5699.86 |  |  |  |  | 45599
147 | Прайс-лист | Труба медная Sanco неотожжённая | м/п | 64 | 21.79 |  |  |  |  | 1395
148 | ТЕР16-05-005-02 | Установка помпы ( прим) 44,98 = 619,27 - 1 x 504,79 - 2 x 34,75 | 1 шт. | 3 | 44.98 | 11.98 | 4.98 | 0.1 |  | 135 | 36 | 15 |  | 1.57 | 4.71
149 | Прайс-лист | Помпа | шт | 3 | 2164.5 |  |  |  |  | 6494
150 | ТЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0.3 | 199.68 | 140.32 | 33.78 | 0.1 |  | 60 | 42 | 10 |  | 18.39 | 5.52
151 | Прайс-лист | Кабель канал "Элекор" 60х60 | м | 30 | 17.32 |  |  |  |  | 520
Дренажная система
152 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.54 | 2882.5 | 1292.7 | 604.76 | 61.3 |  | 1557 | 698 | 327 | 33 | 162.4 | 87.7
153 | Прайс-лист | Крепления труб к керпичным стенам | шт. | 54 | 7.07 |  |  |  |  | 382
154 | Прайс-лист | Соединительные части уголки муфты | м | 54 | 13.85 |  |  |  |  | 748
Вентиляция
155 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов | 1 вентилятор | 5 | 71.05 | 44.73 | 5.29 | 0.1 |  | 355 | 224 | 26 | 1 | 6.54 | 32.7
156 | Прайс-лист | Вентилятор | шт. | 5 | 923.52 |  |  |  |  | 4618
157 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.89 | 1904.35 | 1178.38 | 155.32 | 5.4 |  | 1695 | 1049 | 138 | 5 | 167.86 | 149.4
158 | ТЕР20-03-003-02 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 3 | 182.6 | 64.85 | 59.5 | 2.08 |  | 548 | 195 | 179 | 6 | 8.4 | 25.2
159 | ТССЦ-301-4754 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм | м2 | 89 | 130.67 |  |  |  |  | 11630
160 | ТССЦ-301-3490 | Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 2 | 9710.64 |  |  |  |  | 19421
161 | ТССЦ-301-3533 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 1 | 14406.89 |  |  |  |  | 14407
Раздел 8. Новый Раздел
Охранно-пожарная сигнализация
162 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 | 106.37 | 94.42 | 0.22 |  |  | 106 | 94 |  |  | 11.7 | 11.7
163 | Прайс-лист | ППК ОП Сигнал-20М | шт. | 1 | 984.57 |  |  |  |  | 985
164 | ТЕРм08-03-593-09 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0.01 | 912.24 | 543.19 | 23.3 | 1.04 |  | 9 | 5 |  |  | 68.24 | 0.68
165 | Прайс-лист | Бастион SKAT LT-2330 LED - Светильник аварийного освещения 30 светодиодов, 187-242В | шт | 1 | 192.17 |  |  |  |  | 192
166 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой,ручные, фотоэлектрический, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 27 | 15.11 | 12.97 | 0.22 |  |  | 408 | 350 | 6 |  | 1.68 | 45.36
167 | Прайс-лист | Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ИП 212-45 | шт | 24 | 75.77 |  |  |  |  | 1818
168 | Прайс-лист | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-10 | шт | 3 | 51.2 |  |  |  |  | 154
169 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 29 | 8.28 | 6.48 |  |  |  | 240 | 188 |  |  | 0.84 | 24.36
170 | Прайс лист | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК-16 | шт | 22 | 4.39 |  |  |  |  | 97
171 | Прайс лист | Извещатель охранный магнитоконтактный MPS-20 | шт | 7 | 46.62 |  |  |  |  | 326
172 | ТЕРм10-08-003-02 | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 шт. | 12 | 31.69 | 29.48 | 0.13 |  |  | 380 | 354 | 2 |  | 3.6 | 43.2
173 | Прайс лист | Извещатель поверхностный звуковой Астра-С | шт | 12 | 144.65 |  |  |  |  | 1736
174 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 15 | 8.28 | 6.48 |  |  |  | 124 | 97 |  |  | 0.84 | 12.6
175 | Прайс лист | Извещатель объемный Фотон-9 | шт | 15 | 139.73 |  |  |  |  | 2096
176 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 3 | 27.57 | 14.56 |  |  |  | 83 | 44 |  |  | 2 | 6
177 | Прайс-лист | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ССУ-1 | шт | 3 | 118.13 |  |  |  |  | 354
178 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 5 | 27.57 | 14.56 |  |  |  | 138 | 73 |  |  | 2 | 10
179 | Прайс-лист | Оповещатель звуковой Соната М | шт | 5 | 210.54 |  |  |  |  | 1053
180 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.03 | 1122.2 | 625.34 | 46.6 | 2.08 |  | 34 | 19 | 1 |  | 78.56 | 2.36
181 | Прайс-лист | Оповещатель пожарный световой надпись "ВЫХОД" | шт | 3 | 73.56 |  |  |  |  | 221
182 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 | 54.08 | 47.87 | 0.24 |  |  | 54 | 48 |  |  | 5.76 | 5.76
183 | Прайс-лист | Резервированный источник питания РИП-12 исп.05 | шт. | 1 | 1335.72 |  |  |  |  | 1336
184 | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея 12 В, 17А/ч | шт. | 2 | 419.55 |  |  |  |  | 839
185 | Прайс-лист | Kоробка коммутационная JB-701 | шт | 38 | 9.4 |  |  |  |  | 357
186 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.46 | 175.75 | 124.29 | 29.9 | 0.1 |  | 81 | 57 | 14 |  | 16.29 | 7.49
187 | Прайс-лист | Кабель-канал 12х12 мм | м. | 34 | 3.1 |  |  |  |  | 105
188 | Прайс-лист | Кабель-канал 16х25 мм | м. | 12 | 3.8 |  |  |  |  | 46
189 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 6.83 | 36.68 | 21.29 | 2.33 | 0.1 |  | 251 | 145 | 16 | 1 | 2.82 | 19.26
190 | Прайс-лист | Кабель САВ 4/100 0,22 мм2 | м. | 390 | 2.5 |  |  |  |  | 975
191 | Прайс-лист | Кабель САВ 6/100 0,22 мм2 | м. | 243 | 4.3 |  |  |  |  | 1045
192 | Прайс-лист | Кабель ШВВП 2х0,75 | м. | 50 | 3.78 |  |  |  |  | 189
193 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1.9 | 205 | 143.75 | 43.4 | 0.94 |  | 390 | 273 | 82 | 2 | 19.04 | 36.18
194 | Прайс-лист | Труба гибкая гофрированная из электроизоляционного материала ПВХ д=16 | м | 190 | 2.61 |  |  |  |  | 496
195 | Прайс-лист | Держатель для трубы клипса с дюбелем | шт. | 380 | 2.18 |  |  |  |  | 828
196 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 1.9 | 48.69 | 33.9 | 2.33 | 0.1 |  | 93 | 64 | 4 |  | 4.49 | 8.53
197 | ТЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 6.31 | 24.59 | 13.82 | 2.33 | 0.1 |  | 155 | 87 | 15 | 1 | 1.83 | 11.55
198 | Прайс-лист | Кабель связи для системы оповещения КПКВ нг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 467 | 7.8 |  |  |  |  | 3643
199 | Прайс-лист | Кабель КПКВ нг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 354 | 6.44 |  |  |  |  | 2280
200 | ТЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 17 | 66.83 | 65.52 |  |  |  | 1136 | 1114 |  |  | 9 | 153
Сеть СКС
201 | ТЕРм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 | 1 шт. | 2 | 55.5 | 38.6 |  |  |  | 111 | 77 |  |  | 5 | 10 | 0.01
202 | Прайс-лист | Коммутационная панель категории 5е, UTP, 19", 1U, 24хRJ45, 568A/В, черная 27B-U5-24BL Eurolan | шт | 2 | 878.48 |  |  |  |  | 1757
203 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 2 | 387.44 | 379.84 |  |  |  | 775 | 760 |  |  | 32 | 64
204 | ТЕРм10-04-066-07 | Розетка микрофонная | 1 шт. | 46 | 7.58 | 6.84 |  |  |  | 349 | 315 |  |  | 1 | 46 | 0.0046
205 | Прайс-лист | VIVA Розетка компьютерная RJ45 категория 5е 1 модуль белая | шт | 46 | 84.9 |  |  |  |  | 3905
206 | Прайс-лист | VIVA Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 | шт | 46 | 11.74 |  |  |  |  | 540
207 | ТЕРм10-01-051-29 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5х2 при разделке одного кабеля пистолетом | 10 концов кабеля | 4.6 | 35.33 | 31.65 |  |  |  | 163 | 146 |  |  | 4.1 | 18.86
208 | Прайс-лист | Разъем штепсельный RJ-45. RJ-11 | шт | 46 | 2.01 |  |  |  |  | 92
209 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 1.8 | 226.78 | 155.12 | 37.42 | 0.1 |  | 408 | 279 | 67 |  | 20.33 | 36.59
210 | Прайс-лист | Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner | м | 180 | 54.67 |  |  |  |  | 9841
211 | Прайс-лист | Разделитель SEP-N 40 | м | 180 | 13.86 |  |  |  |  | 2495
212 | Прайс-лист | Накладка SGAN 40 на стык профиля | шт | 68 | 5.7 |  |  |  |  | 388
213 | Прайс-лист | Угол плоский Г-образный 80x40 NPAN IN-Liner | шт | 8 | 48.37 |  |  |  |  | 387
214 | Прайс-лист | Угол внутренний неизменяемый 80x40мм 90 градусов NIA In-liner | шт | 22 | 32.01 |  |  |  |  | 704
215 | Прайс-лист | Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner | шт | 16 | 16.67 |  |  |  |  | 267
216 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 18.63 | 36.68 | 21.29 | 2.33 | 0.1 |  | 683 | 397 | 43 | 2 | 2.82 | 52.54
217 | Прайс-лист | UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м витая пара для помещений CU Standart (медь) | м. | 1863 | 3.87 |  |  |  |  | 7210
218 | ТЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 26 | 66.83 | 65.52 |  |  |  | 1738 | 1704 |  |  | 9 | 234
Раздел 9.
Отопление
219 | ТЕР18-01-001-01 | Демонтаж котлов отопительных | 1 котел | 1 | 177.29 | 138.11 | 39.18 | 1.09 |  | 177 | 138 | 39 | 1 | 16.86 | 16.86
220 | ТЕР18-01-001-01 | Установка котлов отопительных 355,01 = 8 031,81 - 1 x 7 676,80 | 1 котел | 1 | 355.01 | 197.3 | 55.97 | 1.56 |  | 355 | 197 | 56 | 2 | 24.09 | 24.09
221 | Прайс-лист | Navien GST 60k | шт | 1 | 17316.02 |  |  |  |  | 17316
222 | Прайс-лист | Дымоход DN150 | м | 10 | 216.45 |  |  |  |  | 2165
223 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0.1 | 2290.79 | 61.76 | 49.86 | 0.1 |  | 229 | 6 | 5 |  | 8.18 | 0.82
224 | ТССЦ-301-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 | шт. | 1 | 663.44 |  |  |  |  | 663
225 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 1 | 9.52 | 8.2 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 1.03 | 1.03
226 | Прайс-лист | Группа безопасности расширительного бака на 6 бар | шт | 1 | 974.03 |  |  |  |  | 974
227 | Прайс-лист | Клапантермо регулируемый | шт | 1 | 404.04 |  |  |  |  | 404
228 | ТССЦ-301-1465 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2 | 183.29 |  |  |  |  | 367
229 | ТССЦ-302-0062 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | шт. | 4 | 26.87 |  |  |  |  | 107
230 | ТССЦ-302-0065 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в | шт. | 3 | 100.52 |  |  |  |  | 302
231 | ТССЦ-302-0064 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в | шт. | 4 | 63.19 |  |  |  |  | 253
232 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых 3,76 = 131,38 - 1 x 127,62 | 1 компл. | 2 | 3.76 | 2.34 |  |  |  | 8 | 5 |  |  | 0.31 | 0.62
233 | ТССЦ-301-7172 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) | компл. | 2 | 81.32 |  |  |  |  | 163
234 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 258.55 | 258.55 |  |  |  | 39 | 39 |  |  | 37.8 | 5.67
235 | ТЕР16-04-003-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 3320.82 | 263.95 | 46.52 | 0.42 |  | 498 | 40 | 7 |  | 34.19 | 5.13
236 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм 901,48 = 3 317,14 - 97,8 x 24,70 | 100 м трубопровода | 1.56 | 901.48 | 784 | 50.86 | 0.73 |  | 1406 | 1223 | 79 | 1 | 100 | 156
237 | Прайс-лист | Трубы металлополимерные , диаметром: 25мм | м | 156 | 50.22 |  |  |  |  | 7834
238 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32-40 мм 901,48 = 3 317,14 - 97,8 x 24,70 | 100 м трубопровода | 0.9584 | 901.48 | 784 | 50.86 | 0.73 |  | 864 | 751 | 49 | 1 | 100 | 95.84
239 | Прайс-лист | Трубы металлополимерные , диаметром: 32-40мм | м | 95.84 | 56.85 |  |  |  |  | 5449
240 | Прайс-лист | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубамдиаметром: 25-40 мм | шт | 86 | 28.57 |  |  |  |  | 2457
241 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 98 | 65.06 | 10.7 | 2.85 |  |  | 6376 | 1049 | 279 |  | 1.47 | 144.06
242 | Прайс-лист | Кран шаровый, диаметром: 25мм | шт | 49 | 64.65 |  |  |  |  | 3168
243 | Прайс-лист | Кран шаровый с накидной гайкой, диаметром: 25мм | шт | 49 | 139.68 |  |  |  |  | 6844
244 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 | 98.19 | 10.7 | 3.81 |  |  | 393 | 43 | 15 |  | 1.47 | 5.88
245 | Прайс-лист | Кран шаровый, диаметром: 40мм | шт | 4 | 94.37 |  |  |  |  | 377
246 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.18 | 787.24 | 695.2 | 92.04 | 23.27 |  | 142 | 125 | 17 | 4 | 110 | 19.8
247 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных 1 894,16 = 15 578,16 - 100 x 136,84 | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.72009 | 1894.16 | 472.32 | 255.37 | 13.3 |  | 1364 | 340 | 184 | 10 | 65.6 | 47.24
248 | ТССЦ-301-3613 | Радиаторы стальные панельные, тип K22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 15 | 1749.9 |  |  |  |  | 26249
249 | ТССЦ-301-3606 | Радиаторы стальные панельные, тип K22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 2 | 833.89 |  |  |  |  | 1668
250 | ТССЦ-301-3605 | Радиаторы стальные панельные, тип K22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 1 | 703.04 |  |  |  |  | 703
251 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных 1,76 = 22,31 - 1 x 20,55 | 1 компл. | 36 | 1.76 | 0.98 |  |  |  | 63 | 35 |  |  | 0.12 | 4.32
252 | Прайс-лист | Кран Маевского | шт | 18 | 50.07 |  |  |  |  | 901
253 | Прайс-лист | Термоголовка | шт | 18 | 170.56 |  |  |  |  | 3070
254 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками 210,71 = 499,90 - 11 x 26,29 | 10 м трубопровода | 26 | 210.71 | 28.02 | 25.14 |  |  | 5478 | 729 | 654 |  | 3.52 | 91.52
255 | Прайс-лист | Утеплитель Энергофлекс | мп | 299 | 3.32 |  |  |  |  | 993
256 | ТЕР16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 2 | 86.23 | 35.5 | 3.87 |  |  | 172 | 71 | 8 |  | 4.46 | 8.92
257 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов 232,14 = 2 242,78 - 1 x 2 010,64 | 1 насос | 2 | 232.14 | 105.57 | 12.37 | 0.52 |  | 464 | 211 | 25 | 1 | 14.17 | 28.34
258 | Прайс-лист | Насос | компл | 2 | 3318.9 |  |  |  |  | 6638
Тамбур
259 | ТЕР09-04-013-04 | Установка дверей: двупольных остекленных | 1 м2 проема | 2.982 | 92.46 | 19.05 | 7.85 |  |  | 276 | 57 | 23 |  | 2.36 | 7.04
260 | Прайс-лист | Алюминиевая дверь | шт | 1 | 12337.66 |  |  |  |  | 12338
261 | ТЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 | 11.49 | 8.84 | 1.91 |  |  | 46 | 35 | 8 |  | 1.11 | 4.44
262 | Прайс-лист | Доводчик для противопожарной двери | шт. | 4 | 541.13 |  |  |  |  | 2165
Насос циркуляционный
263 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 2242.78 | 105.57 | 12.37 | 0.52 |  | 2243 | 106 | 12 | 1 | 14.17 | 14.17
264 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.06 | 175.75 | 124.29 | 29.9 | 0.1 |  | 11 | 7 | 2 |  | 16.29 | 0.98
265 | ТССЦ-509-1832 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм | м | 6.12 | 6.78 |  |  |  |  | 41
266 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.06 | 22.9 | 7.78 | 2.33 | 0.1 |  | 1 |  |  |  | 1.03 | 0.06
267 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 | м | 6.12 | 11.12 |  |  |  |  | 68
268 | ТЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 1 | 28.16 | 8.72 | 18.64 | 0.83 |  | 28 | 9 | 19 | 1 | 1.13 | 1.13
269 | Прайс-лист | Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 6А | шт. | 1 | 56.34 |  |  |  |  | 56
Тепловая завеса
270 | ТЕР20-06-015-01 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс. м3/час | 1 агрегат | 1 | 207.34 | 90.86 | 23.36 | 0.73 |  | 207 | 91 | 23 | 1 | 11.77 | 11.77
271 | прайс-лист | Тепловая завеса BALLU | шт | 1 | 994.23 |  |  |  |  | 994
272 | ТЕРм08-02-413-08 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 4, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0.195 | 276.45 | 169.72 | 41.94 | 1.87 |  | 54 | 33 | 8 |  | 22.48 | 4.38
273 | Прайс-лист | Труба ПВХ д.20мм гофрированная серая | м | 19.89 | 4.27 |  |  |  |  | 85
274 | Прайс-лист | Клипса для крепления трубы Д=20 | м | 39 | 0.58 |  |  |  |  | 23
275 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 | м | 19.89 | 19.18 |  |  |  |  | 381
276 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 322.8 | 242.62 | 6.03 | 0.31 |  | 3 | 2 |  |  | 30.48 | 0.3
277 | Прайс-лист | Розетка на два контакта с заземлением 16 А - 250 В со шторками Legrand Cariva белая | шт | 1 | 41.11 |  |  |  |  | 41
278 | Прайс-лист | W59 Рамка 1 пост IP44 белая | шт | 1 | 12.47 |  |  |  |  | 12
Усиление колонн
279 | ТЕР46-03-012-03 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0.057 | 2091.06 | 642.28 | 1448.78 | 167.2 |  | 119 | 37 | 82 | 10 | 85.07 | 4.85
280 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж м/конструкций укрепления колонн | 1 т конструкций | 0.47 | 1483.57 | 444.23 | 658.91 | 39.84 |  | 697 | 209 | 310 | 19 | 63.28 | 29.74
281 | Прайс-лист | М/конструкции укрепления колонн | т | 0.47 | 13708.51 |  |  |  |  | 6443
282 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 452.18 | 90.8 | 13.48 | 0.16 |  | 95 | 19 | 3 |  | 10.62 | 2.23
283 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 853.16 | 55.76 | 9.6 | 0.16 |  | 179 | 12 | 2 |  | 7.66 | 1.61
284 | ТЕР46-03-014-02 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0.64 | 157.66 | 54.24 | 103.42 |  |  | 101 | 35 | 66 |  | 7.93 | 5.08
285 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.64 | 89.5 | 86.63 | 2.87 |  |  | 57 | 55 | 2 |  | 11.9 | 7.62
286 | Прайс-лист | Болты с гайками и шайбами | компл | 64 | 137.09 |  |  |  |  | 8774
287 | ТЕР46-03-017-05 | Зачеканка м/к раствором ( прим) | 1 м3 заделки | 0.4 | 1967.48 | 488.18 | 38.61 |  |  | 787 | 195 | 15 |  | 75.22 | 30.09
Водосточная система
288 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.25 | 786.74 | 301.46 | 6.69 |  |  | 3344 | 1281 | 28 |  | 43.5 | 184.88
289 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м труб и покрытий | 1.86 | 57.18 | 56.97 | 0.21 |  |  | 106 | 106 |  |  | 9.1 | 16.93
290 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 1.86 | 5512.93 | 214.84 | 28.14 | 1.66 |  | 10254 | 400 | 52 | 3 | 31.41 | 58.42
291 | ТЕРр58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 1.9 | 427.31 | 418.57 |  |  |  | 812 | 795 |  |  | 60.4 | 114.76
292 | ТССЦ-301-5865 | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 63.333 | 191.86 |  |  |  |  | 12151
293 | ТССЦ-301-1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 18 | 55.56 |  |  |  |  | 1000
Подвал
294 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.87 | 142.85 | 142.85 |  |  |  | 267 | 267 |  |  | 22.82 | 42.67
295 | ТЕР10-01-092-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.87 | 441.97 | 40.33 | 32.1 | 0.36 |  | 826 | 75 | 60 | 1 | 5.94 | 11.11
296 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен и потолка: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 2.654 | 4019.3 | 766.44 | 2888.99 | 171.71 |  | 10667 | 2034 | 7667 | 456 | 105.28 | 279.41
297 | Прайс-лист | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) с полимерным покрытием С-8 | м2 | 318.48 | 102.16 |  |  |  |  | 32536
298 | Прайс-лист | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | шт | 1858 | 0.39 |  |  |  |  | 725
299 | ТССЦ-101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 47 | 52.84 |  |  |  |  | 2483
300 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой 6 310,00 = 6 893,85 - 0,023 x 25 384,69 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2.654 | 6310 | 673.5 | 23.9 |  |  | 16747 | 1787 | 63 |  | 95.94 | 254.62
301 | ТССЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 265.4 | 8.6 |  |  |  |  | 2282
302 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.16 | 1280.11 | 1076.19 | 69.9 | 3.12 |  | 205 | 172 | 11 |  | 135.2 | 21.63
303 | Прайс-лист | Светильник светодиодный встраиваемый/накладной 595x595x50мм 36ВТ 6500К VARTON | шт | 16 | 505.05 |  |  |  |  | 8081
304 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1.5 | 205 | 143.75 | 43.4 | 0.94 |  | 308 | 216 | 65 | 1 | 19.04 | 28.56
305 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 2 | 48.69 | 33.9 | 2.33 | 0.1 |  | 97 | 68 | 5 |  | 4.49 | 8.98
306 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнгLS 3х1,5 | м | 150 | 7.29 |  |  |  |  | 1094
307 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнгLS 3х2,5 | м | 50 | 15.18 |  |  |  |  | 759
308 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 | 247.53 | 205.05 | 6.03 | 0.31 |  | 15 | 12 |  |  | 25.76 | 1.55
309 | Прайс-лист | Valena Выключатель одноклавишный 16А белый | шт | 6 | 44.16 |  |  |  |  | 265
310 | Прайс-лист | W59 Рамка 1 пост IP44 белая | шт | 6 | 12.47 |  |  |  |  | 75
311 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 374.77 | 275.1 | 11.73 | 0.31 |  | 30 | 22 | 1 |  | 34.56 | 2.76
312 | Прайс-лист | Розетка накладная с заземлением 16 А - 250 В со шторками белая | шт | 8 | 29.26 |  |  |  |  | 234
Раздел 10. Гараж
313 | ТЕР09-04-006-02 (Демонтаж) | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.041 | 2558.8 | 536.51 | 2022.29 | 120.2 |  | 2664 | 559 | 2105 | 125 | 73.7 | 76.72
314 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.041 | 4019.3 | 766.44 | 2888.99 | 171.71 |  | 4184 | 798 | 3007 | 179 | 105.28 | 109.6
315 | Прайс-лист | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) с полимерным покрытием С-8 | м2 | 124.944 | 114.86 |  |  |  |  | 14351
316 | Прайс-лист | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | шт | 729 | 0.39 |  |  |  |  | 284
317 | ТССЦ-101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 12.49 | 52.84 |  |  |  |  | 660
318 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой 6 310,00 = 6 893,85 - 0,023 x 25 384,69 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.041 | 6310 | 673.5 | 23.9 |  |  | 6569 | 701 | 25 |  | 95.94 | 99.87
319 | ТССЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 124.9 | 8.6 |  |  |  |  | 1074
320 | ТЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 1.041 | 218.21 | 106.16 | 9.2 | 0.31 |  | 227 | 111 | 10 |  | 16.06 | 16.72
321 | ТССЦ-104-0099 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 208.2 | 28.96 |  |  |  |  | 6029
322 | ТССЦ-101-2799 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х220 мм | 10 шт. | 25 | 23.45 |  |  |  |  | 586
323 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.0412 | 786.74 | 301.46 | 6.69 |  |  | 819 | 314 | 7 |  | 43.5 | 45.29
Внутрення отделка
324 | ТЕР10-05-010-01 (прим.) | Облицовка стен и откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей 3 354,30 = 9 953,77 - 10 x 18,90 - 119 x 2,12 - 9 x 11,64 - 85 x 3,89 - 120 x 0,18 - 82 x 1,61 - 116 x 1,37 - 212 x 25,52 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.9882 | 3354.3 | 647.92 | 9.26 |  |  | 3315 | 640 | 9 |  | 89 | 87.95
325 | Прайс-лист | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) с полимерным покрытием С-8 | м2 | 118 | 114.86 |  |  |  |  | 13553
326 | Прайс-лист | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | шт | 729 | 0.39 |  |  |  |  | 284
Потолок
327 | ТЕР26-01-055-01 (прим.) | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой 6 310,00 = 6 893,85 - 0,023 x 25 384,69 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.467 | 6310 | 673.5 | 23.9 |  |  | 2947 | 315 | 11 |  | 95.94 | 44.8
328 | ТССЦ-101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 56.04 | 13.11 |  |  |  |  | 735
329 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление потолка плитами: из минеральной ваты в один слой 1 622,50 = 5 666,20 - 6,18 x 654,32 | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.467 | 1622.5 | 347.47 | 130.7 | 5.71 |  | 758 | 162 | 61 | 3 | 45.54 | 21.27
330 | ТЕР12-01-013-04 | Утепление потолка плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 до 150мм 1 136,29 = 5 179,99 - 6,18 x 654,32 | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.467 | 2272.58 | 538.06 | 253.9 | 11.42 |  | 1061 | 251 | 119 | 5 | 70.52 | 32.93
331 | ТССЦ-104-0497 | Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL | м3 | 8.658 | 2004.09 |  |  |  |  | 17351
332 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 86,81 = 806,67 - 0,05 x 3 683,14 - 110 x 4,87 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.467 | 86.81 | 55.04 | 31.77 | 1.35 |  | 41 | 26 | 15 | 1 | 7.84 | 3.66
333 | ТССЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 51.37 | 8.6 |  |  |  |  | 442
334 | ТЕР10-01-022-07 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной 3 501,91 = 7 259,46 - 0,42 x 8 869,84 - 0,0042 x 7 671,42 | 100 м2 потолка | 0.467 | 3501.91 | 197.81 | 21.98 |  |  | 1635 | 92 | 10 |  | 30.2 | 14.1
335 | Прайс-лист | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) с полимерным покрытием С-8 | м2 | 56.04 | 114.86 |  |  |  |  | 6437
336 | Прайс-лист | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | шт | 327 | 0.39 |  |  |  |  | 128
Полы
337 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.467 | 2095.79 | 252.07 | 66.15 | 13.2 |  | 979 | 118 | 31 | 6 | 39.51 | 18.45
338 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.467 | 2223.75 | 15.95 | 61 | 10.9 |  | 1038 | 7 | 28 | 5 | 2.5 | 1.17
339 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 516,95 = 10 719,79 - 102 x 80,42 | 100 м2 покрытия | 0.467 | 2516.95 | 840.86 | 178.82 | 38.74 |  | 1175 | 393 | 84 | 18 | 119.78 | 55.94
340 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 47.63 | 225.11 |  |  |  |  | 10722
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 1775823 | 104678 | 51687 | 4329 |  | 14230.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 44-51, 72, 134, 139, 337-340, 5, 17, 19-21, 38, 295, 324, 334, 14, 22-23, 25, 27, 29, 31, 39-43, 53-55, 77-78, 299, 317, 321, 16, 18, 33-34, 62-65, 67, 259-262, 271, 280-281, 285-286, 296, 298, 313-314, 316, 326, 336, 24, 30, 32, 288, 323, 66, 69-71, 141-142, 68, 290, 329-333, 73-76, 282-283, 79, 81-82, 84-86, 88, 90-92, 145, 148, 152-161, 219-224, 226, 228, 232-233, 235-236, 238, 241, 244, 247-251, 256-257, 263, 270, 87, 237, 239-240, 242-243, 245, 252-255, 258, 300-301, 318-320, 322, 327-328, 133, 135, 137-138, 140, 143-144)) | [9 empty] | 1792682 | 114427 | 58797 | 4815 |  | 15551.03
Накладные расходы | [9 empty] | 115516
Сметная прибыль | [9 empty] | 68839
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 11714687 |  |  |  |  | 14234.17
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1986180 |  |  |  |  | 1316.86
Итого | [9 empty] | 13700867 |  |  |  |  | 15551.03
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 1619458
Машины и механизмы | [9 empty] | 58797
ФОТ | [9 empty] | 119242
Накладные расходы | [9 empty] | 115516
Сметная прибыль | [9 empty] | 68839
НДС 20% | [9 empty] | 2740173.4
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 16441040.4 |  |  |  |  | 15551.03